| 规格型号 |  | R610 | R620 | R630 | R650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护层厚度适用范围（mm） |  | φ6～φ50 | φ6～φ50 | φ6～φ50 | φ6～φ50 |
| 最大量程（mm） | 第一量程 | 10～130 | 6～90 | 6～90 | 1～100 |
|  | 第二量程 | —— | 10～180 | 10～180 | 2～180 |
| 保护层厚度 最大允许误差 | ±1（mm） | 10～69 | 6～79 | 7～79 | 1～70 |
|  | ±2（mm） | 70～99 | 80～119 | 80～119 | 71～110 |
|  | ±4（mm） | 100～130 | 120～180 | 120～180 | 111～180 |
| 直径测量适用范围（mm） |  | φ6～φ32 | φ6～φ32 | φ6～φ32 | φ6～φ32 |
| 直径测量最大误差（规格） |  | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 普通模式 |  | ü | ü | ü | ü |
| 密集钢筋模式 |  | —— | ü | ü | ü |
| 剖面模式 |  | —— | —— | ü | ü |
| 网格模式 |  | —— | —— | ü | ü |
| 信号波形显示 |  | —— | —— | —— | 实时显示 |
| 扫面范围 |  | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 |
| 数据修正功能（间距/厚度） |  | —— | —— | 手动 | 自动 |
| 数据传输接口 |  | USB | USB | USB | USB |
| LCD显示屏 |  | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 |
| 供电方式 |  | DC:9V 5号电池 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 |
| 主机尺寸 （mm） |  | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 |
| 传感器尺寸 （mm） |  | 73×93×35 | 73×93×35 | 73×93×35 | —— |
| 路径装置尺寸 （mm） |  | —— | —— | 160×102×79 | —— |
| 多参数传感器 （mm） |  | —— | —— | —— | 160×108×75 |
| 仪器重量 （g） |  | 560＋135 | 560＋135 | 560＋135＋186 | 780+340 |